## New Calibration Readings
PT100 Calibration Data - Latest Set
S.No. | Raw Temperature (°C) | Reference Temperature (°C) | Calibrated Temp (°C) | Error (°C)
1 | 56.05 | 55.3 | 55.18 | -0.12
2 | 60.63 | 63.9 | 62.68 | -1.22
3 | 61.92 | 64.3 | 64.79 | 0.49
4 | 64.55 | 71.9 | 69.09 | -2.81
5 | 67.18 | 72.9 | 73.4 | 0.5
6 | 69.69 | 74.8 | 77.51 | 2.71
7 | 73.9 | 82.9 | 84.4 | 1.5
8 | 76.57 | 84.3 | 88.77 | 4.47
9 | 73.9 | 82.9 | 84.4 | 1.5
10 | 71.18 | 80.8 | 79.95 | -0.85
11 | 76.84 | 85.5 | 89.21 | 3.71
12 | 77.93 | 91.2 | 90.99 | -0.21
13 | 78.02 | 92.8 | 91.14 | -1.66
14 | 78.27 | 93.2 | 91.55 | -1.65
15 | 79.31 | 94.2 | 93.25 | -0.95
16 | 79.31 | 95.1 | 93.25 | -1.85
17 | 79.31 | 96.8 | 93.25 | -3.55
Calibration Coefficients (Latest)
CAL_A (Slope) | 1.6368
CAL_B (Intercept) | -36.5634
Formula | T_cal = 1.636815 * T_raw + (-36.563394)

## Earlier Calibration Readings
PT100 Calibration Data - Earlier Set
S.No. | Raw Temperature (°C) | Reference Temperature (°C) | Calibrated Temp (°C) | Error (°C)
1 | 37.9 | 32.5 | 30.27 | -2.23
2 | 44.27 | 38.7 | 38.56 | -0.14
3 | 53.12 | 52.9 | 50.09 | -2.81
4 | 70.63 | 79 | 72.88 | -6.12
5 | 73.87 | 85.4 | 77.1 | -8.3
6 | 54.61 | 52.6 | 52.03 | -0.57
7 | 55.46 | 54.5 | 53.13 | -1.37
8 | 56.74 | 55.9 | 54.8 | -1.1
9 | 57.02 | 56.4 | 55.16 | -1.24
10 | 59.32 | 57.8 | 58.16 | 0.36
11 | 61.92 | 58.4 | 61.54 | 3.14
12 | 64.54 | 60.9 | 64.95 | 4.05
13 | 67.18 | 62.3 | 68.39 | 6.09
14 | 68.51 | 63.8 | 70.12 | 6.32
15 | 69.84 | 69.3 | 71.85 | 2.55
16 | 71.18 | 70.1 | 73.6 | 3.5
17 | 72.52 | 71.3 | 75.34 | 4.04
18 | 73.87 | 72.6 | 77.1 | 4.5
19 | 75.22 | 73.8 | 78.86 | 5.06
20 | 77.97 | 98.2 | 82.44 | -15.76